  重庆三电能源科技有限公司1000KVA变压器设备采购
竞争性比选文件

采购人：重庆三电能源科技有限公司
2026年3月

第一章  竞争性比选邀标函

重庆三电能源科技有限公司

关于邀请你司参与1000KVA变压器设备采购竞争性比选的函

（被邀投标人）：

    重庆三电能源科技有限公司电1000KVA变压器设备采购，资金来自企业自筹资金，采购人为重庆三电能源科技有限公司，本项目已具备采购条件，现对该项目按竞争性比选方式进行公开采购。现邀请你司参与本次竞争性比选。具体事宜通知如下：

一、项目概况及比选范围

（一）项目概况

重庆三电能源科技有限公司主要业务将围绕电池模组与Pack的研发、生产、销售。为进一步提升产能规模，保障生产线上各种高功率设备的正常运作，现需增加固定资产投入，增设1000KVA变压器设备。

（二）比选范围

重庆三电能源科技有限公司1000KVA变压器设备。（详见第三章技术标准及要求）

（三）本次比选项目合同总金额最高限价：50万元人民币（含税）。

（四）项目地点：重庆市涪陵区龙桥街道龙头港龙港大道319号庚业园区8号厂房三电能源

（五）服务期：具体以合同签订为准。

（六）合同包划分：本项目划分为一个合同包。

二、投标人资格要求

（一） 具有国内独立法人资格及有效的企业法人营业执照。

（二） 经营范围涵盖电力工程安装与维修等。
（三） 投标人还应在人员、设备、资金等方面具有相应的能力。
（四） 本次采购不接受联合体投标人。

三、比选文件的获取

本重庆三电能源科技有限公司电1000KVA设备采购竞争性比选采购将以电子邮箱方式将比选文件送达至你司。

四、应答文件的递交与比选

（一）应答文件递交的截止时间（比选截止时间，下同）为2026年 3  月 30  日 17时 0 分，投标人应当在比选截止时间前，将加应答文件送至：重庆市涪陵区龙桥街道龙头港龙港大道319号庚业园区8号厂房三电能源。

（二）现场投标文件应密封（密封要求详见投标人须知）。

五、联系方式

联系方式

采购人：重庆三电能源科技有限公司

地  址：重庆市涪陵区龙桥街道龙头港龙港大道319号庚业园区8号厂房三电能源

联系人：谭福斌
电  话：13028356283
重庆三电能源科技有限公司

2026年3月23日

第二章  投标人须知

若投标人须知前附表与正文不一致的地方，以投标人须知前附表为准。

	条款号
	条款名称
	编    列    内    容

	1
	采购人
	名  称：重庆三电能源科技有限公司
地  址：重庆市涪陵区龙桥街道龙头港龙港大道319号庚业园区8号厂房三电能源
联系人：谭福斌
电  话：13028356283

	2
	采购代理机构
	无

	3
	比选项目名称
	重庆三电能源科技有限公司1000KVA变压器设备采购

	4
	资金来源
	业主自筹

	5
	资金落实情况
	已落实

	6
	采购范围
	庆三电能源科技有限公司1000KVA变压器设备采购。（具体主要部件详见第三章“技术标准及要求”）

	7
	检测服务期
	具体以合同签订为准。

	8
	项目地点
	重庆市涪陵区龙桥街道龙头港龙港大道319号庚业园区8号厂房三电能源

	9
	技术要求
	具体内容详见比选文件第二章技术标准和要求的全部内容。

	10
	投标人资质条件、能力、信誉
	本比选项目实行资格后审，投标人应具备以下资格条件：

1、具有国内独立法人资格及有效的企业法人营业执照。

2、经营范围涵盖电力工程安装与维修等。
3、比选截止日资格情况

投标人自行承诺不得存在下列情形之一：

1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在有效期内；

4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内。

须在应答文件资格审查部分提供承诺书。

	11
	是否接受联合体投标人
	不接受。

	12
	比选预备会
	不召开。

	13
	投标人在比选预备会前提出问题
	时间：/

	
	
	形式：/

	14
	比选文件澄清

发出的形式
	/

	15
	分包
	不允许

	16
	实质性要求和条件
	比选内容、项目地点、比选有效期、技术要求符合本项目比选文件相关规定。

	17
	其他可以被接受的技术支持资料
	/

	18
	应答文件应包括的内容和构成应答文件的其他资料
	应答文件应包括的内容以第五章应答文件格式为准。

	19
	比选报价
	一、比选最高限价

1.本比选项目最高总体限价：50万元人民币（含税）。

（1）投标人的比选总报价不得高于相应的比选最高限价，否则作否决应答文件处理。
（2）安全文明施工费不单列，已包含在项目总价中。

2.投标人的比选总价（含税）不得高于最高限价，否则作否决应答文件处理。
3.投标人的比选报价汇总表应满足以下要求：

 “采购需求清单报价一览表”给出的范围否则，由评审小组作否决应答文件处理。

二、比选报价的其他要求

1.投标人应填写“采购需求清单报价一览表”。投标人没有填入单价或总价的其他采购需求清单子项，采购人将认为该子项的价款已包括在其他子项的单价和总价中。

2.比选报价应包含但不限于：检测的成本、技术工作费、人工费、材料费、检测仪器设备使用费、安全文明施工费、利润、规费、税金、设备进出场费、管理费等所有费用。
3.投标人比选报价函报价必须与比选报价汇总表合计金额一致，否则将视为提供备选方案，其应答文件将作否决处理。投标人应在分项报价明细表中须注明品牌或生产制造商，否则由评标委员会作否决应答文件处理。

4.增值税计税方法由采购人依据国家税法规定选择：一般计税法。

	20
	比选有效期
	30日历天（从递交应答文件截止日起计算）

	22
	是否允许递交备选方案
	不允许。

	23
	应答文件格式要求
	编制应答文件时不得对 “应答文件格式”的相应要素作实质性修改，否则视为重大偏差，由评审小组作否决处理。

	24
	签字盖章要求
	第八章应答文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。

未按上述规定执行的，交由评审小组作否决处理。

	25
	应答文件的份数
	文件分数一式二份。

	26
	编制要求
	具体要求：应按比选文件第五章排版

（注：成交投标人确定后，成交投标人应根据业主要求，补全套纸质应答文件各贰份。）

	27
	应答文件的密封
	应答文件应以牛皮纸袋密封，开标前应贴好封条，骑缝处加盖公司鲜章。

	28
	封套上应载明的信息
	采购人名称：重庆三电能源科技有限公司
采购人地址：重庆市涪陵区龙桥街道龙头港龙港大道319号庚业园区8号厂房三电能源
投标人名称：               （投标人盖章）
1000KVA变压器设备采购  应答文件

在 2026年 3 月 30 日 17:00  时前不得开启

	29
	比选截止时间
	2026年3月30日下午17:00

	30
	递交应答文件地点
	投标人应当在比选截止时间前，将应答文件送至重庆市涪陵区龙桥街道龙头港龙港大道319号庚业园区8号厂房三电能源 

	31
	应答文件是否退还
	否

	32
	比选时间和地点
	比选时间：2026年3月31日
比选地点：线上会议

	33
	比选程序
	主持人按下列程序进行比选：
1.采购人现场及线上同步开标，审核投标人资质。 
2.公布最高限价。 
3.公布各单位报价金额。 
4.采购人代表、监标人、主持人、记录人等有关人员在开标记录上签字确 
认。因其他原因未能签字的，视为默认开标结果。 
5.比选会结束。

	34
	评审小组的组建
	由采购人按法律法规及相关规定依法组建评审小组。

	35
	评标办法
	投标总价最低价中标。

	36
	成交公示期限
	公示期限：3日

	37
	是否授权评审小组确定成交投标人
	否


第三章 技术标准和要求
一、主要部件

	项目名称
	部件名称
	单位
	数量

	1000KV变压器设备
	1000KVA环保型欧式箱变
	台
	1

	
	10KV电缆冷缩终端
	套
	3

	
	10KV高压电缆95
	米
	40

	
	箱变基础
	台
	1

	
	电力公司调试（管理）
	项
	1

	
	箱变及接地安装费
	项
	1


二、运行稳定性

	类别
	名称
	规格

	故障率
	1-3年设备故障率
	小于1％（月故障率=故障次数/合同设备台数*100％）

	
	3-6年设备故障率
	小于5％（月故障率=故障次数/合同设备台数*100％）

	质

保

期
	质保期年限
	1年

	
	故障处理方式
	出现故障24小时内给出答复及技术支持，无法远程解决的设备投标人安排人员48小时内到达三电能源现场处理，3个工作日内将故障排除。如设备投标人未在约定的时间点做出回应，三电能源有权委托第三方进行处理，维修费用由设备投标人支付。如15个工作日内故障无法排除，影响设备使用，三电能源有权对故障设备对应合同的所有设备进行退货，解除合同。或设备投标人运回存在故障的设备为三电能源更换全新设备。

	
	质保期后设备故障处理方式
	1.1.设备终验收合格之日起24个月（有特定技术条款约定的设备除外）为设备质保期。合同范围内的一切货物（易耗品及人为因素除外）均属质保范围。

1.2.质保服务包括质保期内协助甲方免费维修、免费更换因故障或正常生产消耗造成的损坏部件。乙方对所供产品进行终身跟踪服务及技术服务。

1.3.陪产完成后，不管是质保期内或质保期外，如设备发生故障，乙方应在接到甲方通知后2小时内，出具解决方案，如12小时问题仍未解决，乙方须在24小时内到达甲方现场进行维修，协助甲方恢复生产线正常生产，故障处理时间最多不超过48小时。

1.4.设备投入使用后至质保期满期间，非人为操作原因，由于设备本身质量和可靠性、操控性等原因造成的仪器故障，如停线时间达到8小时，甲方有权利对乙方提出违约索赔，单次索赔金额不少于合同价款的0.5%;如停线时间达到1个工作日，单次索赔金额不少于合同价款的1%。

1.5.乙方须安排回访机制。在设备终验收交付使用后，至多每3个月，乙方项目负责人须到甲方现场回访，听取用户对设备使用情况反馈，如需功能合理改进，乙方需配合实施改善，费用双方协商解决；并提供设备运行状况检查、维护、训练等服务和技术支持。

1.6.质保期过后，乙方应提供优质的售后服务。乙方在投标书中，需明确列出质保期后免费服务项目和收费服务项目，对免费项目需明确服务周期和内容，对收费服务项目，需明确服务项目、服务周期、响应速度、服务价格（如人工费、服务费、差旅费）等。

1.7.乙方应提供优质的产品，并对提供的产品质量负责，若因产品质量问题和乙方调整过程造成甲方损失的，乙方必须承担所有的损失（包括材料费用，工时费用和相关连带损失）。

1.8.包装：乙方提供的产品包装应结实牢固，不能因包装原因影响其质量和性能。标签粘贴应牢固。包装储运图示标志应符合GB191-2000标准的有关规定。

1.9.环保要求

1.9.1.乙方应按国家法规及公司规定，对于可能影响到大气和水环境质量和人员健康的物质应标明，其数据应真实无误。

1.9.2.甲方有权对相关物料进行抽检，抽检费用由乙方负责。如果有不符合要求的项目，甲方有权停止其使用，进行更换材料或投标人，乙方应赔偿甲方的一切损失。


三、设备使用

1、设备使用说明书

提供2份设备使用详细说明书，包含设备所有功能使用说明指导，设备结构原理图，电气原理图。

2、设备维修保养手册

提供2份设备维修保养手册，包含设备机故障类型，故障代码，故障处理方式，保养项目，保养方式和周期。

第四章 合同模板

                                                       合同编号：

需方：重庆三电能源科技有限公司                              签订地点：重庆涪陵 

供方：                                                      签订时间：
第一条 合同标的及价格

需方同意向供方购买，供方同意向需方出售并运送下列产品，合同价格约定如下。

	编号
	    商品名称
	  单位
	 数量
	单价
	合计金额
	备注

	1
	
	套
	1
	
	
	含税（税率13%）含运费


第二条 交付及检验

1. 供方应在收到定金后30个工作日内，负责送货至需方收货地址，运费由供方支付。

重庆市涪陵区龙桥街道龙头港龙港大道319号庚业园区8号厂房三电能源  冀仕伟 15017926355

2. 随货提供送货清单。

3. 供方应提供运输过程需要的、适合多变天气、防湿、防雨、防侵蚀、防震、防冻、耐粗暴搬运的包装，从而保护产品能经受多次搬运、装卸及长途运输。供方应承担由于其包装或其防护措施不妥等而引起的任何产品损坏和丢失的责任和费用。

4. 产品的所有权在产品交付时转移。产品交付前的所有风险责任由供方承担。

第三条 质量标准与质保期
1. 供方所提供的产品应符合国家标准、行业优良标准，并不得低于与需方约定的要求。供方按照需方的规格尺寸要求生产，如不符合规格尺寸，可要求供方更换或退货，供方应在收到需方通知的 48 小时内提供等额的合格品予以替换。

2. 质保期为自设备交付完成之日起【壹】年。在质保期内，发现设备有缺陷、质量问题或/和不符合合同约定质量标准时，供方应在收到需方的书面通知后【3】个工作日内，无偿更换、修理有问题部件，若责令整改仍不达标，供方需对需方因设备缺陷所遭受的全部损失、损害及支出的费用（包括但不限于律师费）进行赔偿。超出质保期，供方提供保修服务，可酌情收取材料及相关修理、更换等费用。更换的配件质量应与本合同约定一致。
3. 供方应当提供技术服务热线。在质保期内，如果设备发生故障，需方人员可以拨打技术服务热线。供方首先派遣工程师进行电话指导，并在十二（12）小时内排除故障。如该等故障在十二（12）小时内无法排除，则供方工程师应当在接下来的二十四（24）小时内抵达项目现场并在其抵达之时起四十八（48）小时内排除故障。所有产生的费用由供方承担。
第四条  付款与发票
1、本合同第一条中所列合同总价应由需方按下列条件和比例支付给供方：

1）本合同生效后【7】个工作日内，支付【30%】作为预付款；

2）设备运抵项目现场，并取得需方签字确认的验收测试合格证明后【7】个工作日内，支付合同总价【30%】；

3）在供方按照图纸安装完成交付使用后，并按合同的规定完成现场验收测试，取得需方签字确认的现场验收报告后【7】个工作日内，支付合同总价【30%】；

4）质保期到期后【7】个工作日内，支付合同总价【10%】。

2、供方收到需方通知3个工作日内，为需方开具与合同金额等额的增值税专用发票（增值税税率为13%）。发票的规格型号须按照合同的“商品名称”开具。需方收到供方等额有效发票后，按合同时间安排付款。若供方逾期开票，每逾期1日应按为开票金额的的万分之五支付违约金；逾期超过15日，需方有权解除合同，供方需退还已收款项并赔偿需方损失（包括但不限于税款损失、第三方索赔等）。
3、发票所含信息应与本合同约定一致，否则需方可以拒收。

第五条 知识产权
1.  供方陈述并保证，产品不会侵犯第三方知识产权。供方承诺并保证，需方在使用该产品或产品的任何一部分时，将免受第三方提出的侵犯其知识产权的起诉。供方承诺其将承担所有因第三方权利主张而产生的费用及支出，并且赔偿需方由此产生的一切损失。

第六条 违约责任
1．供方未按照本合同约定条款及条件交付产品的，每逾期一日，应按照未提供产品金额的千分之【5】向需方支付逾期违约金。逾期超过【10】天，需方有权退货并解除合同，供方需退还需方已支付的货款，并按合同货物总金额的30%向需方支付违约金。

2．如果供方提供的产品有短缺、差错、损坏及其它明显瑕疵，供方应立即或在需方规定的时间内无偿更换、对短缺的产品进行补充，或采取其他措施纠正错误或/和弥补缺陷直至问题完全解决，并赔偿需方由此产生的损失、损害及支出的费用（包括但不限于律师费）。 

3．一旦确定供方需支付赔偿或/和违约金，在双方书面确认后，需方有权从应支付的任何一次付款中扣除。

第7条 通知与送达
1．  本合同项下通知、文件或者因合同发生纠纷诉讼至法院，均以以下联系方式作为各种通知、文件、诉讼文书的有效联系方式，电子送达与书面送达具同等法律效力，扫描件与原件具同等法律效力。

甲方地址:重庆市涪陵区龙桥街道龙港大道319号8号厂房;联系人:谭福斌，联系电话(微信同号):13028356283
乙方地址:                             ;联系人:         ，联系电话(微信同号):                
第八条 附则

1． 任何对合同铅印文字的删除、改动、变更及任何形式的贴补、贴换等，未经双方签章确认，该变动内容自动无效。

2． 本合同经双方加盖合同专用章（或公章）后生效。

3． 附件为本合同不可分割的一部分，与主合同享有同等的法律效力。

4． 凡因本合同引起或与本合同有关的一切争议，双方应当友好协商解决，协商不成的，均应提交至需方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。

5． 本合同一式四份，需方执两份，供方执两份，均具有同等法律效力。
	需    方

单位名称（盖章）：重庆三电能源科技有限公司

单位地址：重庆市涪陵区龙桥街道龙港大道319号清洗车间1

开户银行：中国农业银行重庆涪陵分行

帐   号：31610101040019349

电   话：021-54015526

税   号：9150 0102 MAC3 XAFB 42
	供    方

单位名称（盖章）：  

单位地址：

开户银行：

帐   号：

电   话：

税   号：


附件一：供货清单

附件一  供货清单

	设备名称
	设备配置
	规格型号
	数量
	单位
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


第五章 应答文件格式

重庆三电能源科技有限公司1000KVA变压器设备采购
应 答 文 件1

（资质部分）

投标人： 　　　　 　　 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）
年    月    日

目   录

（一）资质条件、营业执照（投标人自行准备，A4规格扫描加盖鲜章）

（二）业绩证明材料（投标人填写，A4规格加盖鲜章）

（三）项目负责人及拟派检测人员材料（若有，投标人自行准备，A4规格加盖鲜章）
（四）承诺书（模板）

业绩证明材料
	序号
	合同名称
	项目类别
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	

	
	
	
	


备注：业绩证明、项目总结可附在本表后

（五）承诺书

重庆三电能源科技有限公司：

我公司（投标人名称）参加了贵单位（比选项目名称）的投标，自愿作出以下承诺：

比选截止日资格情况不存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域招标投标信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域招标投标失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停投标资格行政处罚，且在处罚期限内。

2、报价承诺

我司承诺应答文件满足比选文件报价要求。

3、我司在本资格审查部分中的相关证明材料真实有效，不存在弄虚作假情形。采购人在合同签订前均有权对我司提供的资料（如业绩截图信息等相关证明材料）进行核实，若发现弄虚作假，取消中标资格，并按相关法律法规报招标投标监督部门处理，比选保证金不予退还，我司自愿承担因此造成的相关责任并赔偿相应损失。

4、我公司的应答文件符合投标人须的规定。

5、我公司的应答文件符合规定，应答文件中没有采购人不能接受的条件。

6、我公司的应答文件符合本项目技术标准和要求。

7、合规承诺

投标人及其关联人严格遵守所有适用的法律法规、行业管理规范及业务监管要求，未实施且不会实施任何可能使采购人承担法律责任的行为；投标人及其关联人均未以影响商业决策或获取不正当利益为目的，直接或间接向任何人士或相关方提供、支付、给予或承诺提供、支付、给予任何形式的贿赂、回扣及特殊待遇；投标人及其业务合作伙伴将全面协助和配合采购人的所有商业行为符合合规要求；投标人所提供的任何声明、信息和业务陈述都是准确真实的；投标人违反以上承诺，应承担违约责任，包括赔偿采购人因此遭受的全部损失。

特此承诺。

投标人：                     （盖单位公章）

法定代表人：                  （签字或盖章）

年    月    日

重庆三电能源科技有限公司1000KVA变压器设备采购
应 答 文 件2

（报价部分）

投标人： 　　　　 　　 （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）
年    月    日

目   录

（一）比选报价函

（二）采购需求清单报价一览表

（三）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）比选报价函

                        （采购人名称）：
1．我方已仔细研究了                  （项目名称）的比选文件的全部内容，愿意以不含税比选总报价人民币（大写）          （¥          ），含税比选总报价人民币（大写）        （¥              ）承担本项目，其中安全文明施工费       元。增值税税率为         ，检测服务期：2026年3月31日至2027年3月30日，具体以合同签订为准，并按合同约定履行义务。

2. 我方承诺在比选有效期内不修改、撤销应答文件。
3. 如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。
（2）随同本比选报价函递交的比选报价函附录属于合同文件的组成部分。
（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。
（4）我方承诺在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
4. 我方在此声明，所递交的应答文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。同时我方承诺接受比选文件及附件、澄清及修改通知中所有的内容。

5．
                         （其他补充说明）。

投标人：
          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：   
       （签字或盖章）

地  址：









网  址： 

电  话：









传  真： 

邮政编码： 

年    月     日
（二）采购需求清单报价一览表

	项目名称
	部件名称
	单位
	数量
	厂家或品牌
	报价

	1000KV变压器设备
	1000KVA环保型欧式箱变
	台
	1
	
	

	
	10KV电缆冷缩终端
	套
	3
	
	

	
	10KV高压电缆95
	米
	40
	
	

	
	箱变基础
	台
	1
	
	

	
	电力公司调试（管理）
	项
	1
	
	

	
	箱变及接地安装费
	项
	1
	
	

	合计
	
	


 2 / 2

